## Buses
Bus_N	Bus_Type	Area	V_Nom (kV)	V_max (pu)	V_min (pu)	V_init_re (pu)	V_init_im (pu)
1	1	2	345	1.1	0.9	1.0361	-2.13
2	1	2	345	1.1	0.9	1.0265	3.19
3	1	2	345	1.1	0.9	1.0333	-0.11
4	1	1	345	1.1	0.9	1.0382	-3.53
5	1	1	345	1.1	0.9	1.0408	-4.12
6	1	1	345	1.1	0.9	1.0373	-3.94
7	1	1	345	1.1	0.9	1.0332	-5.09
8	1	1	345	1.1	0.9	1.0333	-5.33
9	1	1	345	1.1	0.9	1.0435	-5.33
10	1	1	345	1.1	0.9	1.0371	-3.49
11	1	1	345	1.1	0.9	1.0368	-3.64
12	1	1	138	1.1	0.9	1.0322	-3.52
13	1	1	345	1.1	0.9	1.0372	-3.35
14	1	1	345	1.1	0.9	1.0386	-2.96
15	1	3	345	1.1	0.9	1.0358	-1.15
16	1	3	345	1.1	0.9	1.0426	0.54
17	1	2	345	1.1	0.9	1.0407	1.3
18	1	2	345	1.1	0.9	1.0375	0.52
19	1	3	345	1.1	0.9	1.0541	7.35
20	1	3	230	1.1	0.9	0.9942	10.76
21	1	3	345	1.1	0.9	1.0419	-0.29
22	1	3	345	1.1	0.9	1.0478	0
23	1	3	345	1.1	0.9	1.0497	0.21
24	1	3	345	1.1	0.9	1.0469	0.01
25	1	2	345	1.1	0.9	1.0583	6.67
26	1	2	345	1.1	0.9	1.0488	8.38
27	1	2	345	1.1	0.9	1.0403	4.46
28	1	3	345	1.1	0.9	1.045	16.78
29	1	3	345	1.1	0.9	1.0455	20.44
30	1	2	22	1.1	0.9	1.0014	3.19
31	3	1	22	1.1	0.9	0.982	0
32	1	1	22	1.1	0.9	0.9693	-3.49
33	2	3	22	1.1	0.9	0.997	9.36
34	2	3	22	1.1	0.9	1.012	18.98
35	1	3	22	1.1	0.9	1.0223	0
36	2	3	22	1.1	0.9	1.064	3.21
37	2	2	22	1.1	0.9	1.028	15.47
38	2	3	22	1.1	0.9	1.027	28.98
39	2	1	345	1.1	0.9	1.03	-5.28

## Dimension
NTP	NSC	RES_MAG	Load_MAG	Line_MAG
1	1	0	1	1

## RES
Bus	Cap

## Lines
From	To	g (pu)	b (pu)	g_sh (pu)	b_sh (pu)	RATE_A	br_status
1	2	2.057056881	-24.15572508	0	0.6987	6	1
1	39	1.597444089	-39.93610224	0	0.75	10	1
2	3	5.659555943	-65.73791902	0	0.2572	5	1
2	25	56.92908263	-69.94144437	0	0.146	5	1
3	4	2.854758663	-46.77412271	0	0.2214	5	1
3	18	6.176305446	-74.67714767	0	0.2138	5	1
4	5	4.86381323	-77.82101167	0	0.1342	6	1
4	14	4.788985334	-77.22238851	0	0.1382	5	1
5	6	29.41176471	-382.3529412	0	0.0434	12	1
5	8	6.345177665	-88.83248731	0	0.1476	9	1
6	7	7.058823529	-108.2352941	0	0.113	9	1
6	11	10.33515429	-121.0689502	0	0.1389	4.8	1
7	8	18.76172608	-215.7598499	0	0.078	9	1
8	9	1.738499448	-27.43805651	0	0.3804	9	1
9	39	1.597444089	-39.93610224	0	1.2	9	1
10	11	21.44772118	-230.5630027	0	0.0729	6	1
10	13	21.44772118	-230.5630027	0	0.0729	6	1
13	14	8.753160864	-98.22991636	0	0.1723	6	1
14	15	3.79642714	-45.7680383	0	0.366	6	1
15	16	10.09308063	-105.4166199	0	0.171	6	1
16	17	8.78293601	-111.6687578	0	0.1342	6	1
16	19	4.179619132	-50.93910817	0	0.304	6	1
16	21	4.374214008	-73.81486139	0	0.2548	6	1
16	24	8.595988539	-169.0544413	0	0.068	6	1
17	18	10.33515429	-121.0689502	0	0.1319	6	1
17	27	4.319223869	-57.47890225	0	0.3216	6	1
21	22	4.068348251	-71.19609439	0	0.2565	9	1
22	23	6.485084306	-103.7613489	0	0.1846	6	1
23	24	1.788850582	-28.45898653	0	0.361	6	1
25	26	3.037407573	-30.65883269	0	0.513	6	1
26	27	6.420545746	-67.41573034	0	0.2396	6	1
26	28	1.898245227	-20.92484273	0	0.7802	6	1
26	29	1.447163306	-15.86801871	0	1.029	6	1
28	29	6.087750576	-65.66073836	0	0.249	6	1

## Gens
Bus	Pg (pu)	Qg (pu)	Q_max (pu)	Q_min (pu)	V_set (pu)	P_max (pu)	P_min (pu)	cost_a	cost_b	cost_c
31	2.934929	-0.940966	3.77	-1.28895	0.982	5.91	2.16	0	10	0
33	2.47	0.75476	4.31	-1.47309	0.997	6.75	2.47	0	10	0
34	8	1.670003	3.161802	-3.161802	1.012	8	0	0	0	0
36	2.16	0.575468	3.77	-1.28895	1.064	5.91	2.16	0	10	0
37	7	0.156333	2.766577	-2.766577	1.028	7	0	0	0	0
38	10	0.69406	3.952253	-3.952253	1.027	10	0	0	0	0
39	5	-0.220649	53.82	-18.4136	1.03	84.42	3.08	0	10	0

## Loads
Bus_N	Pd (pu)	Qd (pu)	ShFr	ShFrMin	ShFrMax	ShFrOK	ShCost
1	0	0	0	0	0	0	0
2	0	0	0	0	0	0	0
3	1.887031	0.014065	0	0	0	0	0
4	2.930173	1.078304	0	0	0	0	0
5	0	0	0	0	0	0	0
6	0	0	0	0	0	0	0
7	1.370149	0.492269	0	0	0	0	0
8	3.059101	1.031421	0	0	0	0	0
9	0	0	0	0	0	0	0
10	0	0	0	0	0	0	0
11	0	0	0	0	0	0	0
12	0.043953	0.515711	0	0	0	0	0
13	0	0	0	0	0	0	0
14	0	0	0	0	0	0	0
15	1.875311	0.896633	0	0	0	0	0
16	1.930398	0.189289	0	0	0	0	0
17	0	0	0	0	0	0	0
18	0.925935	0.17581	0	0	0	0	0
19	0	0	0	0	0	0	0
20	3.680297	0.603616	0	0	0	0	0
21	1.605735	0.67394	0	0	0	0	0
22	0	0	0	0	0	0	0
23	1.608665	0.495785	0	0	0	0	0
24	1.808503	-0.540324	0	0	0	0	0
25	1.312718	0.276608	0	0	0	0	0
26	0.814588	0.099626	0	0	0	0	0
27	1.646757	0.442456	0	0	0	0	0
28	1.207231	0.161746	0	0	0	0	0
29	1.661408	0.157643	0	0	0	0	0
31	0.053915	0.026958	0	0	0	0	0
39	6.469822	1.465087	0	0	0	0	0

## Transformers
From	To	g	b	bsh	ratio	rmin	rmax	Snom	BStatus0
2	30	0	-55.24861878	0	1	1	1	9	1
6	31	0	-40	0	1	1	1	18	1
10	32	0	-50	0	1	1	1	9	1
11	12	0.844411841	-22.95744692	0	1	1	1	5	1
12	13	0.844411841	-22.95744692	0	1	1	1	5	1
19	20	3.666265123	-72.27779815	0	1	1	1	9	1
19	33	3.463117795	-70.25181814	0	1	1	1	9	1
20	34	2.770850651	-55.41701302	0	1	1	1	9	1
22	35	0	-69.93006993	0	1	1	1	9	1
23	36	0.675593509	-36.75228688	0	1	1	1	9	1
25	37	1.113999257	-43.07463795	0	1	1	1	9	1
29	38	3.278688525	-63.93442623	0	1	1	1	12	1

## P_Profiles_Load
Bus	t1	t2	t3	t4	t5	t6	t7	t8	t9	t10	t11	t12	t13	t14	t15	t16	t17	t18	t19	t20	t21	t22	t23	t24
1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3	1.887031	1.887031	1.887031	1.887031	1.887031	1.887031	1.887031	1.887031	1.887031	1.887031	1.887031	1.887031	1.887031	1.887031	1.887031	1.887031	1.887031	1.887031	1.887031	1.887031	1.887031	1.887031	1.887031	1.887031
4	2.930173	2.930173	2.930173	2.930173	2.930173	2.930173	2.930173	2.930173	2.930173	2.930173	2.930173	2.930173	2.930173	2.930173	2.930173	2.930173	2.930173	2.930173	2.930173	2.930173	2.930173	2.930173	2.930173	2.930173
5	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7	1.370149	1.370149	1.370149	1.370149	1.370149	1.370149	1.370149	1.370149	1.370149	1.370149	1.370149	1.370149	1.370149	1.370149	1.370149	1.370149	1.370149	1.370149	1.370149	1.370149	1.370149	1.370149	1.370149	1.370149
8	3.059101	3.059101	3.059101	3.059101	3.059101	3.059101	3.059101	3.059101	3.059101	3.059101	3.059101	3.059101	3.059101	3.059101	3.059101	3.059101	3.059101	3.059101	3.059101	3.059101	3.059101	3.059101	3.059101	3.059101
9	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12	0.043953	0.043953	0.043953	0.043953	0.043953	0.043953	0.043953	0.043953	0.043953	0.043953	0.043953	0.043953	0.043953	0.043953	0.043953	0.043953	0.043953	0.043953	0.043953	0.043953	0.043953	0.043953	0.043953	0.043953
13	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
15	1.875311	1.875311	1.875311	1.875311	1.875311	1.875311	1.875311	1.875311	1.875311	1.875311	1.875311	1.875311	1.875311	1.875311	1.875311	1.875311	1.875311	1.875311	1.875311	1.875311	1.875311	1.875311	1.875311	1.875311
16	1.930398	1.930398	1.930398	1.930398	1.930398	1.930398	1.930398	1.930398	1.930398	1.930398	1.930398	1.930398	1.930398	1.930398	1.930398	1.930398	1.930398	1.930398	1.930398	1.930398	1.930398	1.930398	1.930398	1.930398
17	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
18	0.925935	0.925935	0.925935	0.925935	0.925935	0.925935	0.925935	0.925935	0.925935	0.925935	0.925935	0.925935	0.925935	0.925935	0.925935	0.925935	0.925935	0.925935	0.925935	0.925935	0.925935	0.925935	0.925935	0.925935
19	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
20	3.680297	3.680297	3.680297	3.680297	3.680297	3.680297	3.680297	3.680297	3.680297	3.680297	3.680297	3.680297	3.680297	3.680297	3.680297	3.680297	3.680297	3.680297	3.680297	3.680297	3.680297	3.680297	3.680297	3.680297
21	1.605735	1.605735	1.605735	1.605735	1.605735	1.605735	1.605735	1.605735	1.605735	1.605735	1.605735	1.605735	1.605735	1.605735	1.605735	1.605735	1.605735	1.605735	1.605735	1.605735	1.605735	1.605735	1.605735	1.605735
22	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
23	1.608665	1.608665	1.608665	1.608665	1.608665	1.608665	1.608665	1.608665	1.608665	1.608665	1.608665	1.608665	1.608665	1.608665	1.608665	1.608665	1.608665	1.608665	1.608665	1.608665	1.608665	1.608665	1.608665	1.608665
24	1.808503	1.808503	1.808503	1.808503	1.808503	1.808503	1.808503	1.808503	1.808503	1.808503	1.808503	1.808503	1.808503	1.808503	1.808503	1.808503	1.808503	1.808503	1.808503	1.808503	1.808503	1.808503	1.808503	1.808503
25	1.312718	1.312718	1.312718	1.312718	1.312718	1.312718	1.312718	1.312718	1.312718	1.312718	1.312718	1.312718	1.312718	1.312718	1.312718	1.312718	1.312718	1.312718	1.312718	1.312718	1.312718	1.312718	1.312718	1.312718
26	0.814588	0.814588	0.814588	0.814588	0.814588	0.814588	0.814588	0.814588	0.814588	0.814588	0.814588	0.814588	0.814588	0.814588	0.814588	0.814588	0.814588	0.814588	0.814588	0.814588	0.814588	0.814588	0.814588	0.814588
27	1.646757	1.646757	1.646757	1.646757	1.646757	1.646757	1.646757	1.646757	1.646757	1.646757	1.646757	1.646757	1.646757	1.646757	1.646757	1.646757	1.646757	1.646757	1.646757	1.646757	1.646757	1.646757	1.646757	1.646757
28	1.207231	1.207231	1.207231	1.207231	1.207231	1.207231	1.207231	1.207231	1.207231	1.207231	1.207231	1.207231	1.207231	1.207231	1.207231	1.207231	1.207231	1.207231	1.207231	1.207231	1.207231	1.207231	1.207231	1.207231
29	1.661408	1.661408	1.661408	1.661408	1.661408	1.661408	1.661408	1.661408	1.661408	1.661408	1.661408	1.661408	1.661408	1.661408	1.661408	1.661408	1.661408	1.661408	1.661408	1.661408	1.661408	1.661408	1.661408	1.661408
31	0.053915	0.053915	0.053915	0.053915	0.053915	0.053915	0.053915	0.053915	0.053915	0.053915	0.053915	0.053915	0.053915	0.053915	0.053915	0.053915	0.053915	0.053915	0.053915	0.053915	0.053915	0.053915	0.053915	0.053915
39	6.469822	6.469822	6.469822	6.469822	6.469822	6.469822	6.469822	6.469822	6.469822	6.469822	6.469822	6.469822	6.469822	6.469822	6.469822	6.469822	6.469822	6.469822	6.469822	6.469822	6.469822	6.469822	6.469822	6.469822

## Sheet2
all generators
30	800	222.949	538	-184.136	1.048	843.9999	309	0	Conventional Machine
31	293.4929	-94.0966	377	-128.895	0.982	591	216	1	Conventional Machine
32	247	49.457	431	-147.309	0.983	675	247	0	Conventional Machine
33	247	75.476	431	-147.309	0.997	675	247	1	Conventional Machine
34	508	278.749	431	-147	1.012	675	247	0	Conventional Machine
34	800	167.0003	316.1802	-316.1802	1.012	800	0	1	Renewable: +. - Q limits based on WPF
35	247	87.387	431	-147.309	1.049	675	247	0	Conventional Machine
36	216	57.5468	377	-128.895	1.064	591	216	1	Conventional Machine
37	540	-6.346	377	-128.895	1.028	591	216	0	Conventional Machine
37	700	15.6333	276.6577	-276.6577	1.028	700	0	1	Renewable: +. - Q limits based on WPF
38	830	20.196	538	-184.136	1.027	843.9999	309	0	Conventional Machine
38	1000	69.406	395.2253	-395.2253	1.027	1000	0	1	Renewable: +. - Q limits based on WPF
39	500	-22.0649	5382	-1841.36	1.03	8442	3088	1	Conventional Machine

## shunts
Bus	bsh0	bshmin	bshmax

## Q_Profiles_Load
Bus	t1	t2	t3	t4	t5	t6	t7	t8	t9	t10	t11	t12	t13	t14	t15	t16	t17	t18	t19	t20	t21	t22	t23	t24
1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3	0.014065	0.014065	0.014065	0.014065	0.014065	0.014065	0.014065	0.014065	0.014065	0.014065	0.014065	0.014065	0.014065	0.014065	0.014065	0.014065	0.014065	0.014065	0.014065	0.014065	0.014065	0.014065	0.014065	0.014065
4	1.078304	1.078304	1.078304	1.078304	1.078304	1.078304	1.078304	1.078304	1.078304	1.078304	1.078304	1.078304	1.078304	1.078304	1.078304	1.078304	1.078304	1.078304	1.078304	1.078304	1.078304	1.078304	1.078304	1.078304
5	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7	0.492269	0.492269	0.492269	0.492269	0.492269	0.492269	0.492269	0.492269	0.492269	0.492269	0.492269	0.492269	0.492269	0.492269	0.492269	0.492269	0.492269	0.492269	0.492269	0.492269	0.492269	0.492269	0.492269	0.492269
8	1.031421	1.031421	1.031421	1.031421	1.031421	1.031421	1.031421	1.031421	1.031421	1.031421	1.031421	1.031421	1.031421	1.031421	1.031421	1.031421	1.031421	1.031421	1.031421	1.031421	1.031421	1.031421	1.031421	1.031421
9	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12	0.515711	0.515711	0.515711	0.515711	0.515711	0.515711	0.515711	0.515711	0.515711	0.515711	0.515711	0.515711	0.515711	0.515711	0.515711	0.515711	0.515711	0.515711	0.515711	0.515711	0.515711	0.515711	0.515711	0.515711
13	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
15	0.896633	0.896633	0.896633	0.896633	0.896633	0.896633	0.896633	0.896633	0.896633	0.896633	0.896633	0.896633	0.896633	0.896633	0.896633	0.896633	0.896633	0.896633	0.896633	0.896633	0.896633	0.896633	0.896633	0.896633
16	0.189289	0.189289	0.189289	0.189289	0.189289	0.189289	0.189289	0.189289	0.189289	0.189289	0.189289	0.189289	0.189289	0.189289	0.189289	0.189289	0.189289	0.189289	0.189289	0.189289	0.189289	0.189289	0.189289	0.189289
17	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
18	0.17581	0.17581	0.17581	0.17581	0.17581	0.17581	0.17581	0.17581	0.17581	0.17581	0.17581	0.17581	0.17581	0.17581	0.17581	0.17581	0.17581	0.17581	0.17581	0.17581	0.17581	0.17581	0.17581	0.17581
19	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
20	0.603616	0.603616	0.603616	0.603616	0.603616	0.603616	0.603616	0.603616	0.603616	0.603616	0.603616	0.603616	0.603616	0.603616	0.603616	0.603616	0.603616	0.603616	0.603616	0.603616	0.603616	0.603616	0.603616	0.603616
21	0.67394	0.67394	0.67394	0.67394	0.67394	0.67394	0.67394	0.67394	0.67394	0.67394	0.67394	0.67394	0.67394	0.67394	0.67394	0.67394	0.67394	0.67394	0.67394	0.67394	0.67394	0.67394	0.67394	0.67394
22	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
23	0.495785	0.495785	0.495785	0.495785	0.495785	0.495785	0.495785	0.495785	0.495785	0.495785	0.495785	0.495785	0.495785	0.495785	0.495785	0.495785	0.495785	0.495785	0.495785	0.495785	0.495785	0.495785	0.495785	0.495785
24	-0.540324	-0.540324	-0.540324	-0.540324	-0.540324	-0.540324	-0.540324	-0.540324	-0.540324	-0.540324	-0.540324	-0.540324	-0.540324	-0.540324	-0.540324	-0.540324	-0.540324	-0.540324	-0.540324	-0.540324	-0.540324	-0.540324	-0.540324	-0.540324
25	0.276608	0.276608	0.276608	0.276608	0.276608	0.276608	0.276608	0.276608	0.276608	0.276608	0.276608	0.276608	0.276608	0.276608	0.276608	0.276608	0.276608	0.276608	0.276608	0.276608	0.276608	0.276608	0.276608	0.276608
26	0.099626	0.099626	0.099626	0.099626	0.099626	0.099626	0.099626	0.099626	0.099626	0.099626	0.099626	0.099626	0.099626	0.099626	0.099626	0.099626	0.099626	0.099626	0.099626	0.099626	0.099626	0.099626	0.099626	0.099626
27	0.442456	0.442456	0.442456	0.442456	0.442456	0.442456	0.442456	0.442456	0.442456	0.442456	0.442456	0.442456	0.442456	0.442456	0.442456	0.442456	0.442456	0.442456	0.442456	0.442456	0.442456	0.442456	0.442456	0.442456
28	0.161746	0.161746	0.161746	0.161746	0.161746	0.161746	0.161746	0.161746	0.161746	0.161746	0.161746	0.161746	0.161746	0.161746	0.161746	0.161746	0.161746	0.161746	0.161746	0.161746	0.161746	0.161746	0.161746	0.161746
29	0.157643	0.157643	0.157643	0.157643	0.157643	0.157643	0.157643	0.157643	0.157643	0.157643	0.157643	0.157643	0.157643	0.157643	0.157643	0.157643	0.157643	0.157643	0.157643	0.157643	0.157643	0.157643	0.157643	0.157643
31	0.026958	0.026958	0.026958	0.026958	0.026958	0.026958	0.026958	0.026958	0.026958	0.026958	0.026958	0.026958	0.026958	0.026958	0.026958	0.026958	0.026958	0.026958	0.026958	0.026958	0.026958	0.026958	0.026958	0.026958
39	1.465087	1.465087	1.465087	1.465087	1.465087	1.465087	1.465087	1.465087	1.465087	1.465087	1.465087	1.465087	1.465087	1.465087	1.465087	1.465087	1.465087	1.465087	1.465087	1.465087	1.465087	1.465087	1.465087	1.465087

## contingencies
cont	From	To
1	1	2
2	1	39
3	2	3
4	2	25
5	3	4
6	3	18
7	4	5
8	4	14
9	5	6
10	5	8
11	6	7
12	6	11
13	7	8
14	8	9
15	9	39
16	10	11
17	10	13
18	13	14
19	14	15
20	15	16
21	16	17
22	16	19
23	16	21
24	16	24
25	17	18
26	17	27
27	21	22
28	22	23
29	23	24
30	25	26
31	26	27
32	26	28
33	26	29
34	28	29

## Storage
Bus	Ps	Qs	Energy (MWh)	E_rating (MWh)	Charge_rating (MW)	Discharge_rating (MW)	Charge_efficiency	Discharge_efficiency	Thermal_rating (MVA)	Qmin (MVAr)	Qmax (MVAr)	R	X	P_loss	Q_loss	Status	soc_initial	soc_min	soc_max	E_rating_min (MWh)	E_initial (MWh)	cost_a	cost_b	cost_c

## Base_MVA
base_MVA
100

## working
Bus	t1	t2	t3	t4	t5	t6	t7	t8	t9	t10	t11	t12	t13	t14	t15	t16	t17	t18	t19	t20	t21	t22	t23	t24

											cont	From	To
					cont	From	To				1	1	2
					1	1	3				2	1	39
					2	2	24				3	2	3
					3	3	24				4	2	25
					4	25	4				5	3	4
					5	5	7				6	3	18
					6	5	9				7	4	5
					7	6	8				8	4	14
					8	6	9				9	5	6
					9	7	8				10	5	8
					10	10	11				11	6	7
					11	26	23				12	6	11
					12	26	27				13	7	8
					13	26	28				14	8	9
					14	26	12				15	9	39
					15	23	28				16	10	11
					16	23	12				17	10	13
					17	27	29				18	13	14
					18	28	31				19	14	15
					19	31	29				20	15	16
					20	14	36				21	16	17
					21	14	20				22	16	19
					22	15	16				23	16	21
					23	15	36				24	16	24
					24	16	36				25	17	18
					25	16	17				26	17	27
					26	16	18				27	21	22
					27	36	37				28	22	23
					28	37	19				29	23	24
					29	37	21				30	25	26
					30	17	18				31	26	27
					31	20	21				32	26	28
					32	21	22				33	26	29
					33	12	13				34	28	29

## Sheet1
	From	To
1	1	3
2	2	24
3	3	24
4	25	4
5	5	7
6	5	9
7	6	8
8	6	9
9	7	8
10	10	11
11	26	23
12	26	27
13	26	28
14	26	12
15	23	28
16	23	12
17	27	29
18	27	30
19	30	15
20	28	31
21	31	29
22	31	32
23	32	14
24	31	33
25	33	14
26	29	34
27	34	15
28	29	35
29	35	36
30	14	36
31	14	20
32	15	16
33	15	36
34	16	36
35	16	17
36	16	18
37	36	37
38	37	19
39	37	21
40	17	18
41	20	21
42	21	22
43	12	13

## number_identifier
bus	original number		wind	FL	Storage
1	1011
2	1012
3	1013
4	1022
5	1041
6	1042
7	1043
8	1044
9	1045
10	2031
11	2032
12	4071
13	4072
14	4041
15	4042
16	4043
17	4046
18	4047
19	4051
20	4061
21	4062
22	4063
23	4012
24	1014
25	1021
26	4011
27	4021
28	4022
29	4032
30	404c
31	4031
32	404f
33	404g
34	404d
35	404e
36	4044
37	4045
38	G1
39	G2
40	G3
41	G4
42	G5
43	G6
44	G7
45	G8
46	G9
47	G10
48	G11
49	G12
50	G13
51	G14
52	G15
53	G16
54	G17
55	G18
56	G19
57	G20
58	G21
59	G22
60	G23